## PRESUPUESTO PLIEGO EMAPAG
RUBRO No. | D E S C R I P C I Ó N | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BOMBEO
517098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL A INSTALARSE EN CAMARA SECA DE EJE VERTICAL CON MOTOR MONTADO SOBRE LA BOMBA, CAUDAL 785 LT/S, TDH=25,80 M (INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA) | U | 3
517099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA B/B DN 750 MM PN6 | U | 3 |  |  | RESUMEN | VALOR
517100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA B/B DN 500 MM PN6 (20´´) | U | 3 |  |  | A | 0
517101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK TIPO DISCO DE HIERRO FUNDIDO PN 10 DN=500 MM | U | 3 |  |  | B | 0
517102 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VÁLVULA DE AIRE TRIPLE ACCIÓN PN 10, DN=200MM BRIDADA (INCLUYE MANÓMETRO Y VÁLVULA DE COMPUERTA) | U | 14 |  |  | C | 0
517103 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE PN6 DE 750MM | U | 3 |  |  | D | 0
517104 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE PN6 DE 500MM | U | 3 |  |  | E | 0
517097 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA VÁLVULAS | U | 1 |  |  | F | 0
B | CÁMARAS PARA LA ESTACION DE BOMBEO |  |  |  |  | G | 0
B1 | DERROCAMIENTO CUARTO DE CONTROL |  |  |  |  | H | 0
517040 | DERROCAMIENTO DE BORDILLO | ML | 34.14 |  |  | I | 0
517041 | ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA DE E = 0.10M, CON COMPRESOR. | M2 | 8.75 |  |  | J | 0
517042 | DERROCAMIENTO DE LOSA HORMIGON ARMADO (ALIVIANADA) | M2 | 48 |  |  | K | 0
500675 | DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA BLOQUE (R) | m2 | 38.05 |  |  | L | 0
517043 | DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA. | U | 2 |  |  | TOTAL | 0
517045 | DESMONTAJE PUERTA METALICA DE GARAGE ELECTRICA 2.4 x 2.0 m (R) | U | 2
517046 | DESMONTAJE VENTANA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO DE VIDRIO) (R) | m2 | 2
517047 | DESMONTAJE VENTANA DE HIERRO (R) | m2 | 2.24
517048 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS (R) | U | 2
B2 | ESTRUCTURA
517066 | HORMIGON ARMADO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2, CERRAMIENTO (INC. ENCOFRADO) (R) | m3 | 1.21
506215 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL, F'C=280KG/CM2 | M3 | 72.73
500247 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO F'C=140KG/CM2 | M3 | 17.65
500201 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | M2 | 78.8
515622 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=15 CM | M2 | 40.48
500136 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) | Kg | 5719.03
516876 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) | Kg | 109.2
517117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS 5/8" | U | 84
517079 | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A 36 | KG | 836.19
517080 | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A 500 | KG | 812.74
B3 | OBRA CIVIL
517049 | BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | M | 32.4
517050 | ACERA DE HORMIGON f'c= 210 kg/cm2 E= 10cm | M2 | 14.78
517051 | ADOQUINADO ROJO (f''c=300 Kg/cm2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO (R) | m2 | 8.66
517052 | ENLUCIDO FAJAS / FILOS e=2cm, MORTERO 1:6 (R) | ml | 1.74
517053 | DINTEL H. ARMADO f'=210 Kg/cm2 INCL. ENCOFRADO (R) | m | 2
517054 | MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO 15 CM (MORTERO 1:6) (R) | m2 | 73.79
B3 | ACABADOS
517055 | CERAMICA PISO INSTALACION Y EMPORADO | M2 | 3.42
517056 | CERAMICA PARED INSTALACION Y EMPORADO | m2 | 9.63
505922 | ENLUCIDO DE PAREDES Y MUROS CON MORTERO TRADICIONAL. | m2 | 147.572
517038 | PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE. | m2 | 136.637
517039 | EMPASTE 2 MANOS. | m2 | 136.637
517095 | RECUBRIMIENTO INTERIOR CON PELÍCULA PROTECTORA TIPO BELZONA MOLECULAR 5811 O SIMILAR, EN DOS CAPAS DE E= 300, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LIMPIEZA EN SUPERFICIES EXISTENTES Y COLOCACIÓN DEL PRODUCTO | M2 | 40
B4 | ACCESORIOS
517063 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DUCHA SENCILLA CROMADA INC. LLAVE DE CAMPANOLA (R) | u | 1
517060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO 4 PIEZAS | jgo | 1
502984 | SUMINSTRO E INSTALCIÓN LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 1
502983 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1
B5 | CARPINTERIAS
517096 | VENTANA MALLA GALVANIZADA 5CM TUBO GALVANIZADO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) (R) | M2 | 52.108
517067 | PUERTA MALLA GALVANIZADA 5CM TUBO GALVANIZADO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) ® | M2 | 17.72
514343 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, DE 1.20X2.10 (TIPO PA3A) | m2 | 3.84
517074 | VENTANA ALUMINIO/VIDRIO FLOTADO E=6mm INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 5.46
B6 | PAISAJISMO DENTRO DE LA ESTACION DE BOMBEO
500656 | TIERRA ABONADA PARA JARDINES (PROVISION, COLOCADO Y MEZCLA EN SITIO) (R) | m3 | 10.0755
517070 | RETIRO DE CESPED | M2 | 67.17
516463 | LAVANDA (PROVISION, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN) | U | 140
503814 | PALMERA CICA H=1.50M ( INCLUYE TRANSPORTE Y PLANTACION) | U | 6
B7 | OBRAS MENORES Y VIALIDAD
517073 | ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO DE E=0.20M, ANCHO=2.00M | M2 | 468
517073.1 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE f'c= 240 kg/cm² E=0.20M, ANCHO=2.00M | M2 | 468
517049 | BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | M | 816
517041 | ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA DE E = 0.10M, CON COMPRESOR. | M2 | 1632
505777 | MATERIAL DE SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO - PAVIMENTO RÍGIDO) | M3 | 156
517072 | RETIRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES. | M2 | 60
C | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS
500004 | DESBROCE Y LIMPIEZA | M2 | 18928
517069 | REPLANTEO Y NIVELACION LINEAL | M | 5347
517041 | ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA DE E = 0.10M, CON COMPRESOR. | M2 | 2652
517057 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE H.A. A MANO. | M2 | 300
517058 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE H.A. CON EQUIPO | M2 | 500
517065 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 31445.62
517062 | BOMBEO DE D=4´´ | HORA | 300
517105 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DIAM. 1200mm PEAD-VRC | M | 5347
517105.1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DIAM. 1200mm PEAD-VRC | M | 5347
517107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11.25º X 1200 mm PEAD-VRC | U | 8
517108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5º X 1200 mm PEAD-VRC | U | 8
517109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45º X 1200 mm PEAD-VRC | U | 8
517110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º X 1200 mm PEAD-VRC | U | 22
517111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE D=1200 mm PEAD-VRC | U | 8
517112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN D=1200 mm PEAD-VRC | U | 4
517113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN D=1200 mm PEAD-VRC | U | 1
517114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN BRIDADA DE ACERO - PEAD-VRC | U | 1
517115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTA BRIDA DE ACERO | U | 1
517106 | ENTIBADO METÁLICO DE ZANJA (25 USOS) | M2 | 21628.9177
517059 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 15 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | M3 | 15659.0988
505928 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR. | M3 | 26553.2781
517068 | RELLENO COMPACTADO (MEJORAM.) | M3 | 2655.3278
517061 | BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, FC=280 KG/CM2. | M3 | 455.48
517071 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN PASOS DE ESTEROS | M | 140
516876 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) | KG | 477.36
517118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS 3/8" | U | 376
517119 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS 5/16" | U | 84
517117 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS 5/8" | U | 168
503057 | CUBIERTA ESTIL PANEL .40MM | M2 | 100.55
517120 | JUNTA ELASTOMÉRICA DE POLIETILENO | M2 | 3.4
506215 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL, F'C=280KG/CM2 | M3 | 6
500136 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) | Kg | 363.68
517121 | PRUEBAS HIDROSTATICAS TUBERÍA VRC | M | 5347
D | RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
517064 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 1021
505928 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR. | M3 | 919
501842 | CONEXION DOMICILIARIA AA.PP. PVC 2" (Incluye Accesorios) | U | 20
502451 | TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 1200MM (MAT.TRAN.INST) | M | 120
E | PASO DE ESTEROS
517079 | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A 36 | KG | 15471.03
517080 | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A 500 | KG | 2941.55
500289 | PLACA DE NEOPRENO 0.5X0.5X0.04M (INCLUYE INSTALACION) | U | 12
502127 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ACERO 1/2´´ L=30 CMS | U | 320
F | SISTEMA ELÉCTRICO
F1 | ACOMETIDAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS
517008 | ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN Y MEDICIÓN | U | 1
517019 | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN | U | 1
F2 | CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN
517030 | CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN | U | 1
517032 | CÁMARA DE GENERACIÓN | U | 1
F3 | CÁMARA DE TABLEROS
517033 | EQUIPOS DE LA CÁMARA DE TABLEROS | U | 1
F4 | ACOMETIDAS A TABLEROS
517034 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL -460V EBAR CC-1 | U | 1
517035 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO ELÉCTRICO BCO. CAPACITORES 100KVAR - 460V | U | 1
517036 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TRANSFORMADOR SECO 3F - 75KVA - 0,46KV/0,22KV | U | 1
517037 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL - 220V - EBAR CC-1 | U | 1
517009 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR EBAR CC-1 | U | 1
517010 | ACOMETIDA PRINCIPAL A PANEL OFICINA EBAR CC-1 | U | 1
F5 | CARGAS FINALES
517011 | RECORRIDO DE DUCTERIA SUBTERRÁNEA PARA CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL | U | 1
F6 | CARGAS INDUSTRIALES
517012 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCIÓN PRINCIPAL B1 - 460V | U | 1
517013 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCIÓN PRINCIPAL B2 - 460V | U | 1
517014 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCIÓN PRINCIPAL B3 (RESERVA) - 460V | U | 1
517015 | ACOMETIDA A MOTOR DE LA COMPUERTA MOTORIZADA #1 | U | 1
517016 | ACOMETIDA A MOTOR DE LA BOMBA DE ACHIQUE #1 | U | 1
517017 | ACOMETIDA A TABLERO CRIBA #1 | U | 1
517018 | ACOMETIDA A TABLERO COMPACTADOR | U | 1
517020 | ACOMETIDA A TABLERO ELÉCTRICO PUENTE GRÚA PARA CUCHARA BIVALBA Y ATAGUÍAS ANTERIORES | U | 1
517021 | ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO PUENTE GRUA ATAGUIAS POSTERIORES | U | 1
517022 | ACOMETIDA A TABLERO ELÉCTRICO PUENTE GRÚA POZO SECO | U | 1
517023 | ACOMETIDA A TABLERO ELÉCTRICO CONTROL DE OLORES | U | 1
F7 | CARGAS DE SERVICIOS GENERALES
517024 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL DE SERVICIOS GENERALES | U | 1
517025 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL DE SERVICIOS GENERALES OFICINA | U | 1
517026 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL TD ILUMINACIÓN BOMBAS | U | 1
517027 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL TD ALUMBRADO EXTERIOR EBAR CC-1 | U | 1
F8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
517028 | MALLA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL | U | 1
517029 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFÉRICA | U | 1
517031 | MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | U | 1
G | CONTROL DE OLORES
517077 | SISTEMA CONTROL DE OLORES | U | 1
517078 | MEDIDOR DE GASES (Medidor fijo de H2S Acido Sulfidrico) | U | 1
H | SCADA Y COMUNICACIONES
517081 | Suministro e instalación del indicador de nivel Tipo Boya, con contactos tipo seco, de acero inoxidable, IP68, incluye: el cable para su instalación y conexión al tablero | U | 2
517082 | Suministro e instalación del sensor de nivel, tipo ultrasónico, rango 0 a 1-3 m, alimentación 120 Vca, salida 4 - 20 mA, IP68, incluye: convertidor transmisor con visualizador, separado; el cable para su instalación y conexión al tablero. | U | 1
517083 | Suministro e instalación del sensor de Caudal, tipo Electromagnético, para instalación en tubería de diámetro DN1200, alimentación 120 Vca, salida 4 - 20 mA, IP67. Incluye: convertidor transmisor con visualizador, separado; el cable para su instalación y | U | 1
517084 | Suministro e instalación del sensor de Gas Ácido Sulfídrico (H2S), salida de 4 - 20 mA, dos salidas de relé 3A/240Vca para alarmas. Incluye: convertidor transmisor con visualizador, separado; el cable para su instalación y conexión al tablero. | U | 1
517085 | Suministro e instalación del Controlador Lógico Programable (PLC), de tipo industrial, de alta disponibilidad y de última tecnologia, cosntruido en forma modular, fuentes, CPU, módulos de entrada/salida, etc. | U | 1
517086 | Suministro e instalación del Terminal de Operación - Interfaz Humano Máquina (IHM), de al menos 15" color, con capacidad gráfica de alta resolución, tipo TFT LCD, con resolución 1024*768 pixeles, etc. | U | 1
517087 | Suminsitro del Tablero de Control, metálico, auto soportado, de acero inoxidable, de dimensiones aproximadas 2000x600x600 mm, con 2 mm de espesor, con cauchos de seguridad, alimentación a 220/110 Vca, etc | U | 1
517088 | Suministro del software y Programación de la Interfaz Hombre Máquina, compatible con la plataforma del software "Clear SCADA" implementado en las instalaciones de la EMAPAG - EP. | U | 1
517089 | Suminsitro del software y Programación del PLC | U | 1
517090 | Desmontaje e instalación del tablero de "Módulo de Control" actualmente instalado en la Estación de Bombeo Mucho Lote 2 - Cerro Colorado. | U | 1
I | SISTEMA DE SEGURIDAD
517091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO | U | 4
517092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PROXIMIDAD | U | 4
517093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE DETECCIÓN 360º | U | 2
517094 | MISCELÁNEOS SISTEMA DE SEGURIDAD | GBL | 1
J | PLANOS AS BUILT
517075 | ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT. | U | 30
K | INSPECCIONES
517076 | INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES DESDE 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE DOCUMENTACIÓN IA | M | 5347
L | RUBROS AMBIENTALES DEL PROYECTO
1 | Monitoreo de agua residual | u | 5
2 | Monitoreo de ruido | u | 4
3 | MONITOREO DE PM 10 Y PM 2,5 | U | 8
4 | Señalizacion interna y externa 1.80+1.20 | GLOBAL | 12
5 | Suministro e Instalacion de Cintas de peligro | M | 3500
6 | Pasos peatonales de madera | u | 15
7 | Letreros taxonomicos | U | 40
8 | Suministro Letrero Vía Cerrada a ___ m 0.75 x 0.75 x 1.8m | u | 12
9 | Suministro e Instalacion de Poste Delineador (plastico) | U | 400
10 | Letrero obra en la via 1 x 0.9 x 1.8 m | U | 4
11 | Suministro e Instalación de Barriles para Barricadas H0001 | u | 12
12 | Suministro Letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.8m | u | 4 |  |  |  | 11345420.4456
13 | Tanques metálicos de 55 galones para almacenamiento temporal de desechos (incluye piintura) | u | 15
14 | Alquiler Baños Portatiles (2) | U/mes | 10
15 | Suministro de plantas forestales | u | 150
16 | Suministro de suelo vegetal | m3 | 50
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD COLOR REFLEXTIVO (ANARANJADA) | m2 | 750
18 | BARRERAS DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY | u. | 8
19 | CONOS REFLECTIVOS | u. | 40
20 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | M3 | 1750
21 | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DEL AREA PARA ALMACENAR GRASAS Y ACEITES | M2 | 8
21 | Charlas ambientales a los trabajadores | u | 6
22 | Socialización a la comunidad | u | 2
|  |  | TOTAL |  | #REF!