## LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES
LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3
LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1. OBRA CIVIL
1.1. CONFORMACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO EN EL INTERIOR DE LA ESTACIÓN
1 | PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA | m2 | 1452.32
2 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 907.66
3 | PROTECCIÓN DE CANAL CERCANO A EBAR MEDIANTE ENCACHADO | m2 | 440
1.2. CÁMARA HÚMEDA, CÁMARA DE CRIBADO Y POZOS DE ENTRADA Y REBOSE
4 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 3326.505
5 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 1995.903
6 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 1330.602
7 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 3370.28
8 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 50
9 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 50
10 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 3043.85
11 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR CLASEII. | m3 | 1572.96
12 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 87.14
13 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON FIBRA, MCI, IMP, MIC ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3. | 846.58
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 172837.22
15 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 4630.88
16 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 960.72
17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1 CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BELZONA 5811 | m2 | 1518.26
18 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 24.59
19 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PESADA EN HIERRO NEGRO | kg | 4775.89
20 | SUMINISTRO DE BARANDILLA METÁLICA | kg | 433.01
21 | MAMPOSTERÍA BLOQUE PESADO DE 9 X19 X 39CM | m2 | 37.43
22 | ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES | m2 | 74.86
23 | PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE | m2 | 37.43
24 | PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE | m2 | 37.43
25 | EMPASTE 2 MANOS | m2 | 74.86
26 | INSTALACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA | kg | 433.01
27 | SUMINISTRO DE PERFIL HEB 200x200x 9 MMx 6 MTS. | m | 55.2
28 | SUMINISTRO DE PERFIL IPE 200 MMx100x5.6x6 MTS. | m | 102.7
29 | SUMINISTRO DE ABRAZADERAS PARA TUBERIAS | Kg | 619.32
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUELO ORGÁNICO VEGETAL | m3 | 23.54
1.3. VÍA DE INGRESO
31 | BORDILLO, F'C=210 KG/CM2 | m | 550
32 | REPOSICIÓN DE BORDILLO Y CUNETA DE 0,40 M X 0,20 M Y 0,40 M X 0,20 M F'C=280 KG/CM2 | m | 550
33 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 660
34 | SUMINISTRO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÀLTICA DE 0.10 M EN CALIENTE | m2 | 165
35 | REPOSICIÓN CAPA SUB-BASE CLASE I; CALLE E=020 M; ZANJA HASTA A=1.50 M. | m2 | 330
36 | REPOSICIÓN CAPA BASE CLASE I; CALLE E=0.20 M; ZANJA HASTA A=1.50 M. | m2 | 330
37 | DESALOJO DE MATERIAL DE 5,01 KM. A 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 660
1.4. CERRAMIENTO PERIMETRAL
38 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 59.43
39 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 18.84
40 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 40.59
41 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 51.32
42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 6297.1
43 | MAMPOSTERÍA BLOQUE PESADO DE 9 X19 X 39CM | m2 | 502.06
44 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 1.83
45 | ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES | m2 | 1040.75
46 | PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE | m2 | 1040.75
47 | EMPASTE 2 MANOS | m2 | 1040.75
1.5. CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EQUIPO CONTROL DE OLORES
48 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 1.38
49 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 15.7
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 975.24
1.6. SUMINISTRO PARA AGUA POTABLE
51 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 231
52 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 48.1
53 | REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA | m3 | 36.5
54 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 182.9
55 | CAJA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDOR DE 1/2" DE POLIPROPILENO INYECTADO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60 J/M Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, 35 MPA, DE (337X 200) MM SUP. Y DE (299X 158) MM INF. H=140 MM. COLOR NEGRO (*) | u. | 1
56 | SILLETAS DE TERMOFUSIÓN PARA PEAD Ø 90 MM X 20 MM | u. | 1
57 | MEDIDOR DE 1/2" /115/B/CHORRO UNICO | u. | 1
58 | INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE D=20 MM HASTA 25 MM INCLUYE INSTALACIÓN DE LLAVE PARA PEAD | u. | 1
59 | LLAVE DE CORTE INVIOLABLE Ø 1/2" | u. | 4
60 | TUBO PEAD PE 100 PN 10 BAR SDR 17 DIAM 90 MM | m | 275
61 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DE PEAD DE D=63, 90 MM. (EN ROLLOS DE 100 M) POR TERMOFUSIÓN. INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULAS | m | 275
62 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DE TUBERÍAS MATRICES DE D=63MM, 90MM Y 110MM, CONTRATISTA. | m | 275
63 | TUBO PEAD PE 100 PN 10 BAR SDR 9 DIAM 20 MM (ROLLO X 100 MT) | m | 6
64 | INSTALACIÓN DE GUIAS DE 20 MM HASTA 32 MM CON EQUIPO DE CONTRATISTA INCLUYE (INC. EXCAVACIÓN, REPLANTILLO DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL CASCAJO, INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CON X M DE LONGITUD, SILLETAS O COLLARINES SEGUN DISEÑO TODOS LOS DIAMETROS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, BOMBEO). SIN MEDIDOR NI CAJETIN CON EQUIPO DE CONTRATISTA | m | 6
65 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE D=1/2". | m | 64.85
66 | SUMINISTRO DE CODO DE 90º EN ACERO GALVANIZADO DE DE D=1/2". | u | 4
67 | SUMINISTRO DE TEE EN ACERO GALVANIZADO DE DE D=1/2". | u | 3
68 | SUMINISTRO DE GRIFO (LLAVE DE BRONCE PARA JARDIN), D=1/2". | u | 4
69 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" L=6 MTS (AAPP) (*) | m | 43.96
70 | COLLAR ANTIRROBO PARA MEDIDOR DE 1/2" | u. | 1
71 | INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Y ACERO PARA AGUA POTABLE (AA.PP), D=1/2".INCLUYE ( EXCAVACIÓN, REPLANTILLO DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL CASCAJO) | m | 108.81
72 | CODO 90º PVC D=1/2" ROSCABLE | u. | 17
73 | SUMINISTRO DE TEE PVC D=1/2", UNIÓN ROSCABLE | u | 4
74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA | u | 6
1.7. INSTALACIONES DE AALL
75 | PUNTO DE AALL D=75 MM | u | 4
76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC DE 75 MM | M | 21.51
77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 150 MM | M | 50
78 | PERFORACIÓN DE TUBO MATRIZ DE PVC | M | 50
79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 | m2 | 170
80 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 27.4
81 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 17.4
82 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 10
83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON DE AGUAS LLUVIAS | M | 18.9
84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | M | 11.45
85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE HIERRO DE 1" | M | 29.5
86 | REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" COMPACTADO | m3 | 17
87 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 8.5098
1.9. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA PARA BASE DE TRANSFORMADOR
88 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 10.3
89 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 4.08
90 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. | m3 | 4.08
91 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 2.44
92 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 1.5
93 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 0.12
94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 426.88
95 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 3.08
1.9. ARQUITECTÓNICOS
1.9.1.REPLANTEO Y NIVELACION
96 | ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT ( INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) | u. | 30
97 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUD INCLUYE TRANSPORTE DEL DESALOJO (PREINVERNAL) | m2 | 1452.32
1.9.2. ESTRUCTURA EN GENERAL
98 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 37.41
99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 5064.01
100 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 0.832
1.9.3. MAMPOSTERIA Y ENLUCIDO
101 | MAMPOSTERÍA BLOQUE PESADO DE 9 X19 X 39CM | m2 | 210.86
102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE VIDRIO 19X19X8CM | m2 | 5.32
103 | ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES | m2 | 453.16
104 | EMPASTE 2 MANOS | m2 | 453.16
105 | MURO DE DUCHAS | M | 2
1.9.4. PINTURA
106 | PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE | m2 | 226.58
107 | PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE | m2 | 226.58
1.9.5. CUBIERTA
108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE | m2 | 231.84
109 | Flashing de chapa plegada galvanizada | M | 414.8203
1.9.6. RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y PISOS
110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICA | m2 | 63.3775
1.9.7. ALUMINIO Y VIDRIO
111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (6 MM). INCLUYE MALLA ANTIMOSQUITO. | m2 | 2.22
1.9.8. PUERTAS
112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ESTRUCTURA METÁLICA DE 1X2M, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA. | u | 10
113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON INTERIOR DE PLANCHA METÁLICA DE 0.7X2 M, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA | u | 2
114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HIERRO DE INGRESO DOBLE HOJA 4 X 2 M. | u. | 1
1.9.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA
115 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 6.5616
116 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 1.6716
117 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. | m3 | 4.89
118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EMPOTRADO | u | 1
119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO ECONÓMICO | u | 1
120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA STANDARD | u | 1
121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO NACIONAL | u | 1
122 | REJILLA TINA | u | 1
123 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M INCLUYE TAPA DE HA | u. | 3
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC RÍGIDA 4" | u. | 23.13
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC RÍGIDA DE 2" | u. | 3.03
126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC RÍGIDO DE 2" | u. | 2
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC RÍGIDO 4" | u. | 3
128 | SIFÓN PVC 50 MM( 2") | u | 1
129 | YEE PVC 110X50 MM (4"a 2") | u | 2
130 | PUNTO AGUA SERVIDA | u | 3
1.9.10. AISLAMIENTO ACUSTICO
131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ACUSTICO CON LANA MINERAL ROCKWOOL. | m2 | 810.24
132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO SPLITTER DE 2600 x 2500 x 3000 MM. | u | 2
133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO SPLITTER DE 800 x 800 x 5000 MM. | u | 1
134 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 | m3 | 8.5793
135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERAMICA | m2 | 85.7925
136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR (TEXSA) | m2 | 85.7925
137 | MAMPOSTERÍA BLOQUE PESADO DE 9 X19 X 39CM | m2 | 73.7
138 | ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES | m2 | 147.4
1.9.11. OBRA EXTERIOR Y ZONA DE CIRCULACIÓN
139 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR GW, TAMAÑO MAX= ½”;% ARENAS < 15%, % MAXIMO DE FINOS 5%. | m3 | 240.2925
140 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE E=0.050 M, EN CALIENTE. | m2 | 864.446
141 | REPOSICIÓN DE ADOCRETO(ADOQUÍN) | m2 | 113.72
142 | BORDILLO, F'C=210 KG/CM2 | m | 43.74
143 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 29.3856
1.9.12. FACHADA EXTERIOR
144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN MALLA CAFETERA | M2 | 316.2
145 | PERFIL HEA 260 ALMA 7,5 mm (12 M) | M | 49.3077
146 | PERFIL IPE 240 (12M) | M | 106.6562
1.10. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA PARA MACROMEDIDOR
147 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 145.96
148 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. | m3 | 73.0831
149 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 72.8769
150 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 24.46
151 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 1.67
152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 2450.37
153 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 113.65
154 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 2.84
155 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 24.38
156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 14.2
157 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 1.4
158 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 1
159 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 1
160 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 3.46
1.11. CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE LLEGADA
1.11.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA.
161 | ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT ( INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) | u. | 1
162 | FOTOGRAFÍA DE OBRA. | u. | 9
163 | PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO) | u. | 3
1.11.2. PREPARACION DEL SITIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
164 | PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS | m | 75.15
1.11.3. EXCAVACIÓN Y RELLENO.
165 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 17.21
166 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 15.49
167 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 542.5
168 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 301.39
169 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 241.11
170 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 120.56
171 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 701.507
172 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 40
173 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 40
174 | REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" COMPACTADO | m3 | 190.05
175 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 399.66
176 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. | m3 | 475.84
177 | BOMBEO DE D=4" | dia | 1.4
178 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 0.6
179 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÌEDRA BASE > 15CM (PARA MEJORAMIENO DE SUELO) | m3 | 55.01
180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 | m2 | 907.8
181 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 5.01 HASTA 6.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 751.49
1.11.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA COLECTORES.
182 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=48" | m | 75.15
183 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA DE HA DE D=48" | m | 75.15
184 | TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HA D=48" | M | 75.15
185 | INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES DESDE 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE DOCUMENTACION | m | 75.15
1.11.5. CONSTRUCION DE CÁMARA TIPO IV_B
186 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 24.96
187 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 46.66
188 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 48.36
189 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 87.64
190 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 115.34
191 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 92.27
192 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 46.14
193 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 71.29
194 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 20
195 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 20
196 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 295.76
197 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 150.38
198 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 20
199 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 241.67
200 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 897.13
201 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 2.95
202 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 219.51
203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 14.14
204 | BOMBEO DE D=4" | dia | 4.2
205 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 1.8
1.11.5.1. CONSTRUCCION DE LOSA CIMENTACIÓN
206 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO GRUESO (PIEDRAS > 15 CM) | m3 | 22.19
207 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 2.77
208 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 27.62
209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 10
210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 69.2
211 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 13.62
212 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 | m3 | 1.56
1.11.5.2. CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE
213 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 1.11
214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. | qq. | 3.33
215 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 28.35
216 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 3
217 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 3
218 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 14.14
1.12. INSTALACIÓN DE BY-PASS DE EB-ML1.
1.12.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA.
219 | ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT ( INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) | u. | 1
220 | FOTOGRAFÍA DE OBRA. | u. | 9
221 | PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO) | u. | 3
1.12.2. PREPARACION DEL SITIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
222 | PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS | m | 44.8
1.12.3. EXCAVACIÓN Y RELLENO.
223 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 162.73
224 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 90.41
225 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 72.33
226 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 36.16
227 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 292.31
228 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 20
229 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 20
230 | REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" COMPACTADO | m3 | 135.15
231 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 42.74
232 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. | m3 | 78.76
233 | BOMBEO DE D=4" | dia | 0.7
234 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 0.3
235 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÌEDRA BASE > 15CM (PARA MEJORAMIENO DE SUELO) | m3 | 36.02
236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 | m2 | 598.56
237 | ENTIBADO DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | m2 | 3542.14
238 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 269.87
1.12.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA COLECTORES.
239 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=54" | m | 44.8
240 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA DE HA DE D=54" | m | 44.8
241 | TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HA D=54" | M | 44.8
242 | INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES DESDE 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE DOCUMENTACION | m | 44.8
1.12.5. CONSTRUCION DE CÁMARA TIPO IV_A
243 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 24.96
244 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 43.19
245 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 40.7
246 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 3.62
247 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 62.48
248 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 49.99
249 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 24.99
250 | DESALOJO DE MATERIAL DE 5,01 KM. A 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 149.45
251 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 100.48
252 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 62.41
253 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 20
254 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 124.05
255 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 214.02
256 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 2.95
257 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 29.21
258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 14.14
259 | BOMBEO DE D=4" | dia | 4.2
260 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 1.8
1.12.5.1. CONSTRUCCION DE LOSA CIMENTACIÓN
261 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO GRUESO (PIEDRAS > 15 CM) | m3 | 22.19
262 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 2.77
263 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 27.62
264 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 10
265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 69.2
266 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 5.7
267 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 | m3 | 1.56
1.12.5.2. CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE
268 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 1.11
269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. | qq. | 3.33
270 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 28.35
271 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 3
272 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 3
273 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 14.14
1.12.6. CONSTRUCCION DE CABEZAL DE DESCARGA EB-ML1
274 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 32.8
275 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 19.84
276 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 12.96
277 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 0.15
278 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS HASTA 3 METROS DE ALTURA CON ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO Y ADITIVO EN POLVO CON SÍLICE-FUME 5% DEL PESO DEL CEMENTO (INC. ENCOFRADO) | m3 | 3.2
279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 384
1.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES
1.13.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION
1.13.1.1. ESTACION DE BOMBEO EB-ML1
280 | SEÑALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE OBRA Y FRENTES DE TRABAJO. | Global | 1
281 | DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES, SEGÚN SU TAREA. | Global | 1
282 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA | Global | 1
1.13.2. RUBROS AMBIENTALES
1.13.2.1. ESTACION DE BOMBEO EB-ML1
283 | EFECTUAR MONITOREOS DE RUIDO; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
284 | EFECTUAR MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO PM10 y PM2,5; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
285 | EFECTUAR MONITOREOS DE GASES NOX, SO2CO2; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
286 | INFORME DE CIERRE UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
287 | INFORME CUANDO SE CIERRE DE FORMA DEFINITIVA LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. | u | 1
288 | CHARLAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | u | 1
289 | CHARLAS A LOS COLABORADORES SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | u | 1
290 | CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE TRABAJO. | u | 1
291 | CHARLAS DE INFORMACIÓN A LOS HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO, SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y POSIBLES AFECTACIONES PREDIALES. | u | 1
292 | ELABORAR PLAN Y OBTENER SU APROBACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN EN OBRA. | u | 1
293 | ADECUACIÓN DE AREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA DESECHOS PELIGROSOS. | u | 1
294 | DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO. | u | 1
295 | DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS DESECHOS SOLIDOS. | u | 1
296 | PERMISOS Y AUTORIZACIONES | u | 1
297 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO | u | 1
298 | EFECTUAR REPARACIONES A INSTALACIONES PRIVADAS O PUBLICAS AFECTADAS PRODUCTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
299 | CONTAR CON UN PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA OBRA, DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
2. PRESUPUESTO MECÁNICO
2.1. EQUIPOS
300 | SUMINISTRO DE CUCHARA BIVALVA. | u | 1
301 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE GRÚA 2 TONELADA, VIGA PRINCIPAL L=4.11 M, RIELES DE RODADURA L=15.40 M, VIGAS CARRILERAS L=15.40 M. INCLUYE 1 JUEGO DE TESTEROS MANUALES, TECLE MANUAL DE CADENA 1TON, TROLLEY MANUAL 1TON, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | u | 1
302 | SUMINISTRO DE COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE | kg | 1903.12
303 | SUMINISTRO DE CRIBA AUTOMÁTICA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. DIMENSIONES 8300/952/40 (ALTO/ANCHO/PASO ENTRE BARROTES) | u | 2
304 | SUMINISTRO DE SISTEMA COMPACTADOR-LAVADOR PARA CRIBAS AUTOMÁTICAS EN EBAR 1 | u | 1
305 | SUMINISTRO DE ESCALERAS EN ACERO INOXIDABLE . | kg | 774.98
306 | SUMINISTRO DE ESCALERAS EN ACERO AL CARBONO . | kg. | 219.55
307 | SUMINISTRO DE ATAGUIA EN AISI 304 | Kg | 951.56
308 | SUMINISTRO DE JUNTA DE DESMONTAJE PN 10, D=600MM. | u | 8
309 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA, PN 6, D= 600MM. | u | 8
310 | SUMINISTRO DE BOMBA FLYGT NT3400/736, MOTOR 736, 3 FASES, 460 V, 101 KW. | u | 4
311 | SUMINISTRO DE JUNTA FLEXIBLE PN10, DN=500 MM | u | 4
312 | SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA FLYGT NT3400/736. | u | 4
313 | SUMINISTRO DE JUNTA DE DESMONTAJE PN 10, D=900MM. | u | 4
314 | SUMINISTRO DE JUNTA FLEXIBLE PN10, DN=400 MM | u | 4
315 | SUMINISTRO DE VÁLVULA CHECK, PN 10, D= 600MM. | u | 4
316 | SUMINISTRO DE MANÓMETRO, RANGO DE PRESIÓN ENTRE 0-6 BARES | u | 4
317 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE AIRE MARCA BAYARD PARA AA.SS PN16, D=50 MM | u | 4
318 | VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA B-B, PN10, DN=50 MM | u | 4
319 | SUMINISTRO DE CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO MODELO MAGFLOW MAG 5100 CON TRANSMISOR PARA INSTALACIÓN REMOTA MAG 6000I (DN700) SIEMENS. PN10. | u | 1
320 | SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE NX 3127 MT 3-438, 7,46 Kw D=100 MM, PARA POZO DE DESAGÜE. | u | 1
321 | Suministro e instalación de Puente grúa monorriel de 5 ton de capacidad, luz de 11,2 mts, recorrido 18,6 mts, altura de 15,6 mts, voltaje 230vac/trifasico, Modelo: CT-5, Capacidad de carga: 8 000 kg, Dimensiones: 2000x 240x170 mm, Diámetro de ruedas: 150 mm,Compuesto por un sistema de dos motorreductores autofrenantes acoplados a las ruedas,Potencia: 1.5 hp /4 polos, Velocidad de desplazamiento: Variable entre 6 y 18 mts/min. Con rampas de velocidad para menor desgaste de la caja reductora, Voltaje Principal : 230 VAC / 60 Hz. / Trifásico, Clase de protección IP 55, Aislación clase F, Las ruedas vienen con sistema de rodamientos, libres de mantenimiento. Incluyen topes mecánicos contra impactos ( bumpers), (EB-ML1). | u | 1
322 | SUMINISTRO PARA VÁLVULA DE CLAPETA, PN 10, DN 1500 MM | u | 1
323 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA, PN 10, D=150MM. | u | 2
324 | SUMINISTRO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10, D=150MM PARA AASS | u | 2
325 | SUMINISTRO DE JUNTA DE DESMONTAJE, PN 10, D=700MM. | u | 1
326 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA, PN 10, D=700MM. | u | 1
327 | LLAVE/BOLA RECTA/CORTE DE 1/2" P' POLIET | u. | 4
328 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA, PN 10, D= 250MM. | u | 5
329 | JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN250 PN10 | u | 5
330 | SUMINISTRO DE VÁLVULA CHECK B-B, PN 10, D=250 MM | u | 1
331 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) | Global | 1
2.2. ACCESORIOS MECÁNICOS
332 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TAPAS PARA CANALES EN AISI 304 | Kg | 1700.34
333 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE TRANSPORTE) | Kg | 10155.31
334 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36, B-B. | kg. | 31633.62
335 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) | Global | 1
2.3. SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA COLECTORES
2.3.1. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA COLECTOR DE LLEGADA EB-ML1
336 | TUBERÍA DE HA D=48" CLASE IV (INCLUYE NEOPRENO) | M | 75.15
2.3.2. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA BY-PASS DE EB-ML1.
337 | TUBERÍA DE HA D=54" CLASE I (INCLUYE NEOPRENO) | M | 44.8
2.4. SUMINISTRO PARA VENTILACIÓN DEL EQUIPO CONTROL DE OLORES.
338 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PRFV, D=250 MM | M | 20.44
339 | SUMINISTRO DE TEE EN PRFV, D=250 MM | u | 4
340 | SUMINISTRO DE CODO DE 90 EN PRFV,D=250MM | u | 6
341 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL DE OLORES BIOREM EB-ML1 | u | 1
3. PRESUPUESTO ELÉCTRICO
3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO FUERZA EN EB-ML1
342 | ACOMETIDA AEREA EN MEDIA TENSIÓN Y MEDICIÓN | u | 1
343 | ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN | u | 1
344 | CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN | u | 1
345 | CÁMARA DE GENERACIÓN | u | 1
346 | EQUIPOS DE LA CÁMARA DE TABLEROS | u | 1
347 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL -460V EBAR ML-1 | u | 1
348 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO ELÉCTRICO BCO CAPACITORES 380KVAR - 460V | u | 1
349 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TRANFORMADOR SECO 3F - 100KVA - 0,46KV/0,22KV | u | 1
350 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL - 220V - EBAR ML 1 | u | 1
351 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR EBAR ML - 1 | u | 1
352 | ACOMETIDA PRINCIPAL A PANEL OFICINA EBAR ML-1 | u | 1
353 | RECORRIDO DE DUCTERIA SUBTERRANEA PARA CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL | u | 1
354 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCION PRINCIPAL B1 - 460V | u | 1
355 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCIÓN PRINCIPAL B2 - 460V | u | 1
356 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCIÓN PRINCIPAL B3 - 460V | u | 1
357 | ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCIÓN PRINCIPAL B4 - 460V (RESERVA) | u | 1
358 | ACOMETIDA A MOTOR DE LA COMPUERTA MOTORIZADA #1 | u | 1
359 | ACOMETIDA A MOTOR DE LA COMPUERTA MOTORIZADA #2 | u | 1
360 | ACOMETIDA A MOTOR DE LA BOMBA DE ACHIQUE #1 | u | 1
361 | ACOMETIDA A TABLERO CRIBA #1 | u | 1
362 | ACOMETIDA A TABLERO CRIBA #2 | u | 1
363 | ACOMETIDA A TABLERO COMPACTADOR | u | 1
364 | ACOMETIDA A TABLERO ELÉCTRICO PUENTE GRUA PARA CUCHARA BIVALBA Y ATAGUIAS ANTERIORES | u | 1
365 | ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO PUENTE GRUA ATAGUIAS POSTERIORES | u | 1
366 | ACOMETIDA A TABLERO ELÉCTRICO PUENTE GRUA POZO SECO | u | 1
367 | ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO CONTROL DE OLORES | u | 1
368 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL DE SERVICIOS GENERALES | u | 1
369 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL DE SERVICIOS GENERALES OFICINA | u | 1
370 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL TD ILUMINACIÓN BOMBAS | u | 1
371 | ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL TD ALUMBRADO EXTERIOR EBAR ML - 1 | u | 1
372 | MALLA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL | u | 1
373 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFERICA | u | 1
374 | MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS | u | 1
375 | Suministro e instalación de torre Autosoportada de Sección triangular para antenas de comunicación de 20m de altura, de las siguientes especificaciones técnicas: Estructura de tipo celosía, Se utilizarán pernos ASTM A325 para la conexión entre elementos, Se utilizarán perfiles UV para los montantes principales, incluye: Cimentación de Hormigón Armado f´c 210 kg/cm2, para torre, Área mínima a utilizar 4mx4m, Estudio de suelos, Calculo y diseño de torre, Cálculo y diseño de cimentación, Suministro e instalación de Baliza Solar. | u | 1
3.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL EN EB-ML1
376 | TABLERO DE CONTROL DE LA EBAR ML#1 | u | 1
377 | ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | u | 1
378 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE NIVEL DISCRETO TIPO BOYA LS01 | u | 1
379 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE NIVEL DISCRETO TIPO BOYA LS02 | u | 1
380 | ACOMETIDA DE CONTROL A SEÑALES DEL TABLERO DE CRIBA Y TORNILLO COMPACTADOR #1 | u | 1
381 | ACOMETIDA DE CONTROL A SEÑALES DEL TABLERO DE CRIBA Y TORNILLO COMPACTADOR #2 | u | 1
382 | ACOMETIDA DE CONTROL A SEÑALES DEL TABLERO DE CONTROL DE OLORES | u | 1
383 | ACOMETIDA DE CONTROL A SEÑALES DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA | u | 1
384 | ACOMETIDA DE CONTROL A SEÑALES DEL GENERADOR A DIESEL | u | 1
385 | ACOMETIDA DE CONTROL A SISTEMA DE CONTROL DE PUESTA A TIERRA G-CHECK | u | 1
386 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO POZO 1 | u | 1
387 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO POZO 2 | u | 1
388 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO POZO 1 LE03 | u | 1
389 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO POZO 2 LE04 | u | 1
390 | SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO POZO SUCCIÓN LE05 Y TRANSMISOR. ACOMETIDA DE CONTROL APROX. 70 METROS | u | 1
391 | SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO POZO SUCCIÓN LE06 Y TRANSMISOR. ACOMETIDA DE CONTROL APROX. 70 METROS | u | 1
392 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE CAUDAL DE LA TUBERIA PRINCIPAL | u | 1
393 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE PRESION #1 PE-01 | u | 1
394 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE PRESION #2 PE-02 | u | 1
395 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE PRESION #3 PE-03 | u | 1
396 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE PRESION #4 PE-04 | u | 1
397 | ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE PRESION #5 PE-05 - SALIDA | u | 1
398 | SUMINISTRO DE TRANSMISOR DE CAUDAL FIT-01. ACOMETIDA DE CONTROL APROX. 20 METROS | u | 1
399 | COSTOS DE LISCENCIAS Y PROGRAMACION | u | 1
400 | RECORRIDO DE DUCTERIA SUBTERRANEA PARA CABLEADO DE CONTROL | u | 1
401 | SUMINISTRO DE BANDEJAS PORTACABLES PARA RECORRIDO DE CABLEADO DE CONTROL | u | 1
402 | SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL DISCRETO TIPO BOYA LSL03 Y LSHL03 PARA CONTROL AUTOMATICO DE LA BOMBA DE ACHIQUE. ACOMETIDA DE CONTROL APROX. 100 METROS | u | 1
403 | DIRECCION TECNICA EB-ML1 | u | 1
3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA EN EB-ML1
404 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCENTRADOR | u | 1
405 | SUMINISTRO E INSTALACION TECLADO ALFANUMERICO | u | 1
406 | SUMINISTRO E INSTALCION DE DETECTOR DE HUMO | u | 4
407 | SUMINISTRO E INSTALCION CONTACTO MAGNETICO | u | 7
408 | SUMINSITRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA/SIRENA | u | 1
409 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL | u | 1
410 | SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA 30WATTS CON TAMPER | u | 1
411 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR | u | 2
412 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR | u | 3
413 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA YAGUI GSM | u | 1
414 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR UNIDIRECCIONAL PERIMETRICO | u | 4
415 | SUMINISTRO E INSTALACION CERCO ELECTRICO PERIMETRAL | u | 1
416 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIAS Y SOPORTERIA | u | 1
4. COSTOS DISPOSICION MATERIAL DESALOJO A IGUANAS.
417 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE DESALOJO EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS | Tn. | 10263.4217
5. INDEMNIZACIONES
418 | INDEMNIZACIONES (INCLUYE INDEMNIZACIONES POR LÍNEA DE IMPULSIÓN Y COLECTOR A GRAVEDAD) | u. | 1 | 360000 | 360000
6. COMPROMISO CIUDADANO
419 | COMPROMISO CIUDADANO (INCLUYE COMPROMISO CIUDADANO POR LÍNEA DE IMPULSIÓN Y COLECTOR A GRAVEDAD) | Global | 1 | 2801.26 | 2801.26
| TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 | 6066632.79
LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1. MATERIALES
1.1. SUMINISTRO.
1.1.1. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA COLECTORES.
420 | TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON REVESTIMIENTO INTERNO DE MORTERO DE CEMENTO ALUMINOSO DN 900 PARA SANEAMIENTO, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR ZNAL 400 GR/M2. | M | 1324
421 | TUBERÍA DE HA D=44" CLASE II (INCLUYE NEOPRENO) | M | 14.34
1.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PARA COLECTORES.
422 | TUBO BRIDA LISO DN900 PN10 L=0,60 M PARA SANEAMIENTO | u | 5
423 | MANGUITO CON JUNTA EXPRESS DN900 PARA SANEAMIENTO | u | 6
424 | CODO 90° DN900 CON ENCHUFES PARA SANEAMIENTO | u | 6
425 | BRIDA ENCHUFE DN900 PN10 L=0,21 M | u | 2
1.1.3 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE.
426 | TUBO BRIDA LISO DN900 PN10 L=0,60 M PARA SANEAMIENTO | u | 2
427 | TUBO BRIDA BRIDA CON ANCLAJE DN900 PN10 L=1,0 M PARA SANEAMIENTO | u | 4
428 | TEE CON BRIDAS DN900X200 PN10 | u | 2
429 | BRIDA ENCHUFE DN900 PN10 L=0,21 M | u | 2
430 | SUMINISTRO DE REDUCCIÓN BRIDADO HD, PN10, DN=200X150MM. | u | 2
431 | SUMINISTRO DE TEE BRIDADA HD, PN 10, DN=150X150 MM. | u | 2
432 | SUMINISTRO DE CODO 90º BRIDADO HD, PN 10, DN=150 MM. | u | 4
433 | VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA PN 10 D=150 MM | u | 4
434 | SUMINISTRO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10, D=150MM PARA AASS | u | 4
435 | TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D EXT 175 MM D INT 160 MM SERIE 5 | M | 10
1.1.4 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DE DESAGÜE
436 | TEE CON BRIDAS DN900X200 PN10 | u | 2
437 | CODO 45° CON BRIDAS DN250 PARA SANEAMIENTO | u | 4
438 | TUBO BRIDA BRIDA CON ANCLAJE DN900 PN10 L=1,0 M PARA SANEAMIENTO | u | 4
439 | JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN250 PN10 | u | 2
440 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA, PN 10, D= 250MM. | u | 2
1.1.5 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DE QUIEBRE 1 (CQ_1)
441 | TUBO BRIDA BRIDA CON ANCLAJE DN900 PN10 L=1,0 M PARA SANEAMIENTO | u | 1
442 | CODO 45° CON BRIDAS DN250 PARA SANEAMIENTO | u | 1
2. OBRA CIVIL
2.1. INSTALACIÓN.
2.1.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA.
443 | ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT ( INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) | u. | 7
444 | FOTOGRAFÍA DE OBRA. | u. | 45
445 | PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO) | u. | 5
2.1.2. PREPARACION DEL SITIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
446 | PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS | m | 1324
2.1.3. EXCAVACIÓN Y RELLENO.
447 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 4450.9
448 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 2486.54
449 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 70
450 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 1949.03
451 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 50
452 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 50
453 | REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA | m3 | 933.33
454 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 4819.53
455 | BOMBEO DE D=4" | dia | 24
456 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 23
457 | ENTIBADO DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | m2 | 3542.14
458 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 1329
2.1.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA COLECTORES.
459 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN 900 | M | 1324
460 | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DIAM. 900 | M | 1324
461 | TRANSPORTE DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 900 | M | 1324
462 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=44" | m | 14.34
463 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA DE HA DE D=44" | m | 14.34
464 | TRANSPORTE DE TUBERÍA DE HA D=44" | M | 14.34
465 | INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES DESDE 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE DOCUMENTACION | m | 1338.34
466 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36, B-B. | kg. | 918.04
467 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) | Global | 1
2.1.5. CONSTRUCION DE CÁMARA DE DESAGÜE
468 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 183.3829
469 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 137.5371
470 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 42.48
471 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 278.44
472 | ENTIBADO DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | m2 | 25.8
473 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 23.13
474 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 1102.5587
475 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 132.82
476 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 3.82
477 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 32.48
478 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 19.08
479 | BOMBEO DE D=4" | dia | 10
480 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 8
481 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 1.22
482 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 0.3
483 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 18.9
484 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 4
485 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 4
486 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 13.84
487 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE TRANSPORTE) | Kg | 304.32
488 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36, B-B. | kg. | 503.4
489 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) | Global | 1
2.1.6 CONSTRUCION DE CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE
490 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 122.3886
491 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 91.7914
492 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 37.58
493 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 176.62
494 | ENTIBADO DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | m2 | 24
495 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 16.98
496 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 1747.9925
497 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 106.36
498 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 3.36
499 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 27.6
500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 16.8
501 | BOMBEO DE D=4" | dia | 10
502 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 8
503 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 1.88
504 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 2.8
505 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 18.9
506 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 2
507 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 2
508 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 6.92
509 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE TRANSPORTE) | Kg | 304.32
510 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36, B-B. | kg. | 503.4
511 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) | Global | 1
2.1.7. MACIZOS DE ANCLAJE
512 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 20.15
513 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 3204.3204
2.1.8. CONSTRUCCION DE CÁMARA DE QUIEBRE CQ-1
514 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 104.6625
515 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 62.7975
516 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 32.09
517 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 101.79
518 | HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO ( INCLUYE ENCOFRADO). | m3 | 19.11
519 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS | kg | 1723.9811
520 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 102.07
521 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 2.16
522 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 20.06
523 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 12.6
524 | BOMBEO DE D=4" | dia | 5
525 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 4
526 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 0.86
527 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 1.7
528 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 28.35
529 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 1
530 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 1
531 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 3.46
532 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE TRANSPORTE) | Kg | 152.16
533 | SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL CARBONO ASTM A-36, B-B. | kg. | 251.7
534 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) | Global | 1
2.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES.
2.2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION.
535 | SEÑALIZACIÓN DE LOS SITIOSDE OBRA Y FRENTES DE TRABAJO. | Global | 1
536 | DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES, SEGÚN SU TAREA. | Global | 1
537 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA | Global | 1
2.2.2. RUBROS AMBIENTALES.
538 | EFECTUAR MONITOREOS DE RUIDO; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
539 | EFECTUAR MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO PM10 y PM2,5; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
540 | EFECTUAR MONITOREOS DE GASES NOX, SO2CO2; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
541 | INFORME DE CIERRE UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
542 | INFORME CUANDO SE CIERRE DE FORMA DEFINITIVA LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. | u | 1
543 | CHARLAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | u | 1
544 | CHARLAS A LOS COLABORADORES SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | u | 1
545 | CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE TRABAJO. | u | 1
546 | CHARLAS DE INFORMACIÓN A LOS HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO, SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y POSIBLES AFECTACIONES PREDIALES. | u | 1
547 | ELABORAR PLAN Y OBTENER SU APROBACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN EN OBRA. | u | 1
548 | ADECUACIÓN DE AREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA DESECHOS PELIGROSOS. | u | 1
549 | DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO. | u | 1
550 | DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS DESECHOS SOLIDOS. | u | 1
551 | PERMISOS Y AUTORIZACIONES | u | 1
552 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO | u | 1
553 | EFECTUAR REPARACIONES A INSTALACIONES PRIVADAS O PUBLICAS AFECTADAS PRODUCTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
554 | CONTAR CON UN PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA OBRA, DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
3. COSTOS DISPOSICION MATERIAL DESALOJO A IGUANAS.
555 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE DESALOJO EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS | Tn. | 3910.102
| TOTAL CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN | 1390398.67
LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES COLECTOR DE GRAVEDAD
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1.1. SUMINISTRO.
1.1.1. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA COLECTORES.
556 | TUBERÍA DE HA D=48" CLASE I (INCLUYE NEOPRENO) | M | 503.9532
557 | TUBERÍA DE HA D=48" CLASE II (INCLUYE NEOPRENO) | m | 762.4933
558 | TUBERÍA DE HA D=48" CLASE III (INCLUYE NEOPRENO) | M | 521.0982
559 | TUBERÍA DE HA D=54" CLASE II (INCLUYE NEOPRENO) | m | 29.6949
560 | TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON REVESTIMIENTO INTERNO DE MORTERO DE CEMENTO ALUMINOSO DN 1200 PARA SANEAMIENTO, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR ZNAL 400 GR/M2. | M | 490.78
2. OBRA CIVIL
2.1. INSTALACIÓN.
2.1.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA.
561 | ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT ( INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) | u. | 11
562 | FOTOGRAFÍA DE OBRA. | u. | 102
563 | PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO) | u. | 34
2.1.2. PREPARACION DEL SITIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
564 | PREPARACIÓN DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS | m | 2322.357
2.1.3. EXCAVACIÓN Y RELLENO.
565 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 100
566 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 8405.82
567 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 11117.96
568 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 12571.97
569 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 50
570 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 50
571 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 50
572 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 26915.21
573 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 200
574 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) |  | 200
575 | REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" COMPACTADO | m3 | 5888.8805
576 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 5722.4605
577 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 2203.53
578 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. | m3 | 5722.4605
579 | BOMBEO DE D=4" | Día | 40.6
580 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 17.4
581 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÌEDRA BASE > 15CM (PARA MEJORAMIENO DE SUELO) | m3 | 1702.5335
582 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 | m2 | 21988.9497
583 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 6966.0632
584 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 9372.7458
2.1.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA COLECTORES.
585 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=48" | m | 1787.5446
586 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA DE HA DE D=48" | m | 1787.5446
587 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=54" | m | 29.6949
588 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA DE HA DE D=54" | m | 29.6949
589 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN 1200 MM | M | 490.78
590 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL DN 1200 MM | M | 490.78
591 | INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES DESDE 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE DOCUMENTACION | m | 2308.0195
2.1.5. CONSTRUCION DE CÁMARA TIPO III_B
592 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 2.8125
593 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 18.2786
594 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 11.7454
595 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 2.6485
596 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 14.6021
597 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 20.8829
598 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 0
599 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 75.6924
600 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 4.7518
601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 2
602 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 9.72
603 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 25.8025
604 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 3.35
605 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 17.9677
606 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 5.0265
607 | BOMBEO DE D=4" | Día | 1.4
608 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 0.6
2.1.5.1. CONSTRUCCION DE LOSA CIMENTACIÓN
609 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO GRUESO (PIEDRAS > 15 CM) | m3 | 2.5
610 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 0.3125
611 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 1.8584
612 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 1
613 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 3.07
614 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 1.9007
615 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 | m3 | 0.52
2.1.5.2. CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE
616 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 0.43197
617 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. | qq. | 1.6
618 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 9.45
619 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 1
620 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 1
621 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 5.0265
2.1.6. CONSTRUCION DE CÁMARA TIPO IV_A
622 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 99.846
623 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 464.33
624 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 350.0906
625 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 14.414
626 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 2
627 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 2
628 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 2
629 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 404.29
630 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 40
631 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 40
632 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 372.8249
633 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 616.9785
634 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 652.3046
635 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 242.9708
636 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 50
637 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 514.27
638 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 798.2679
639 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 11.781
640 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 11.4315
641 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 56.5487
642 | BOMBEO DE D=4" | Día | 16.8
643 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 7.2
2.1.6.1. CONSTRUCCION DE LOSA CIMENTACIÓN
644 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO GRUESO (PIEDRAS > 15 CM) | m3 | 88.752
645 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 11.094
646 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 110.4895
647 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 50
648 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 267.84
649 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 22.808
650 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 | m3 | 6.24
2.1.6.2. CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE
651 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 4.4532
652 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. | qq. | 13.32
653 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 113.4
654 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 12
655 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 12
656 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 56.5487
2.1.7. CONSTRUCION DE CÁMARA TIPO IV_B
657 | EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA A MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 174.7305
658 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD | m3 | 918.2942
659 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 711.1805
660 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 512.6
661 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO DURO MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD | m3 | 10
662 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A HASTA 2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 10
663 | EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE C HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 10
664 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 878.638
665 | DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 50
666 | DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) | m3 | 50
667 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR | m3 | 1377.1908
668 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 1530.657
669 | TABLESTACA METÁLICA PARA EXCAVACIONES A PARTIR DE 5.01 HASTA 6.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO | m2 | 1068.0234
670 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 439.2088
671 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 20
672 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 982.62
673 | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN PARA HORMIGÓN FRESCO | kg | 1510.6384
674 | ADITIVO ADHESIVO EPÓXICO PARA LIGAR HORMIGÓN NUEVO CON EXISTENTE | kg | 23.9154
675 | IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MÁS IMPRIMANTE. | m2 | 178.9278
676 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION. | m | 112.1549
677 | BOMBEO DE D=4" | Día | 29.4
678 | BOMBEO NOCTURNO DE D=4" | noche | 12.6
2.1.7.1. CONSTRUCCION DE LOSA CIMENTACIÓN
679 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO GRUESO (PIEDRAS > 15 CM) | m3 | 155.316
680 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 | m3 | 19.4145
681 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 193.3567
682 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA 3,00 METROS DE ALTURA | qq. | 20
683 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA | qq. | 529.22
684 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | kg | 95.3316
685 | HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2 | m3 | 10.92
2.1.7.2. CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE
686 | HORMIGÓN SIMPLE F'C =350 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 10.4321
687 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. | qq. | 23.31
688 | SUMINISTRO Y MÁQUINACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERÍAS, BRIDAS Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75 MICRAS EN CALIENTE. | kg | 198.45
689 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) | u. | 21
690 | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE | u. | 21
691 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO SIKAGROUT | kg | 112.1549
2.1.8. INTERFERENCIAS CON POZOS SEPTICOS
692 | ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE DE E=0.10 M A MANO. | m2 | 34
693 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE METÁLICO 200 L | u. | 34
2.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES.
2.2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION.
694 | SEÑALIZACIÓN DE LOS SITIOSDE OBRA Y FRENTES DE TRABAJO. | Global | 1
695 | DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES, SEGÚN SU TAREA. | Global | 1
696 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA | Global | 1
2.2.2. RUBROS AMBIENTALES.
697 | EFECTUAR MONITOREOS DE RUIDO; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
698 | EFECTUAR MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO PM10 y PM2,5; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
699 | EFECTUAR MONITOREOS DE GASES NOX, SO2CO2; CON LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO. | u | 1
700 | INFORME DE CIERRE UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
701 | INFORME CUANDO SE CIERRE DE FORMA DEFINITIVA LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. | u | 1
702 | CHARLAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | u | 1
703 | CHARLAS A LOS COLABORADORES SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | u | 1
704 | CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE TRABAJO. | u | 1
705 | CHARLAS DE INFORMACIÓN A LOS HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO, SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y POSIBLES AFECTACIONES PREDIALES. | u | 1
706 | ELABORAR PLAN Y OBTENER SU APROBACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN EN OBRA. | u | 1
707 | ADECUACIÓN DE AREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA DESECHOS PELIGROSOS. | u | 1
708 | DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO. | u | 1
709 | DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS DESECHOS SOLIDOS. | u | 1
710 | PERMISOS Y AUTORIZACIONES | u | 1
711 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO | u | 1
712 | EFECTUAR REPARACIONES A INSTALACIONES PRIVADAS O PUBLICAS AFECTADAS PRODUCTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
713 | CONTAR CON UN PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA OBRA, DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | u | 1
3. COSTOS DISPOSICION MATERIAL DESALOJO A IGUANAS.
714 | DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE DESALOJO EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS | Tn. | 50316.4243
| TOTAL COLECTOR DE GRAVEDAD | 3767089.87
TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1+CONDUCCION DE IMPULSIÓN+COLECTOR DE GRAVEDAD |  | 11224121.33